## PŘEHLED
Pre prechod na kusovník kliknite na vybranú zostavu:
EA 614M 250 | 17741
EA 614M 250 RZV - zostava s regulátorom v rozvádzači | 17743
EA 614M 250 EL | 18147
EA 614M 250 EL RZV - zostava s regulátorom v rozvádzači | 18148

## EA 614M 250
Kusovník pre zostavu EA 614M 250 - obj. č. 17741
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo Eco Air 614M (SVT 23194) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Teleso prietokového ohrevu TPO 7,5-1" s príslušenstvom | 1 | ks
Ohrevné teleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Zásobník RDC 250 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks

## EA 614M 250 EL
Kusovník pre zostavu EA 614M 250 EL - obj. č. 18147
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo Eco Air 614M (SVT 23194) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina a regulátor IR 12 CTC | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Zásobník RDC 250 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks

## EA 614M 250 RZV
Kusovník pre zostavu EA 614M 250 RZV - obj. č. 17743
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo Eco Air 614M (SVT 23194) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina | 1 | ks
Regulátor IR 12 CTC nainštalovaný v rozvádzači | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Teleso prietokového ohrevu TPO 7,5-1" s príslušenstvom | 1 | ks
Ohrevné teleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Zásobník RDC 250 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks

## EA 614M 250 EL RZV
Kusovník pre zostavu EA 614M 250 EL RZV - obj. č. 18148
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo Eco Air 614M (SVT 23194) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina | 1 | ks
Regulátor IR 12 CTC nainštalovaný v rozvádzači | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Zásobník RDC 250 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks