## PŘEHLED
Pre prechod na kusovník kliknite na vybranú zostavu:
RTC 6i 300 | 18211
RTC 6i 300 RZV - zostava s regulátorom v rozvádzači | 18216
RTC 6i 300 EL | 18214
RTC 6i 300 EL RZV - zostava s regulátorom v rozvádzači | 18219

## RTC 6i 300
Kusovník pre zostavu RTC 6i 300 - obj. č. 18211
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Teleso prietokového ohrevu TPO 7,5-1" s príslušenstvom | 1 | ks
Ohrevné teleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks

## RTC 6i 300 EL
Kusovník pre zostavu RTC 6i 300 EL - obj. č. 18214
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina a regulátor IR 14 RTC | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks

## RTC 6i 300 RZV
Kusovník pre zostavu RTC 6i 300 RZV - obj. č. 18216
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina | 1 | ks
Regulátor IR 14 RTC nainštalovaný v rozvádzači | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Teleso prietokového ohrevu TPO 7,5-1" s príslušenstvom | 1 | ks
Ohrevné teleso 6 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks

## RTC 6i 300 EL RZV
Kusovník pre zostavu RTC 6i 300 EL RZV - obj. č. 18219
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 6i (SVT 24531) | 1 | ks
Šrúbenie Cu28 x 1" M | 2 | ks
Kompenzátor pre ochranu výmenníka | 2 | ks
Hadica opletená 1" M x 1" F, dĺžka 500 mm | 2 | ks
Čerpadlová skupina | 1 | ks
Regulátor IR 14 RTC nainštalovaný v rozvádzači | 1 | ks
Snímač izbový pre regulátor IR | 1 | ks
Ventil zónový trojcestný LK525 5/4" | 1 | ks
Šrúbenie pre ventil LK 525 5/4"x1" Fu/F, sada 3 ks | 1 | ks
Zásobník RDC 300 | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 25 l - HS , 6 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby na stenu kompletný | 1 | ks