## SOL HSK 390
Pre prechod na kusovník kliknite na vybranú zostavu:
SOL HSK 390 CTC - zostava pre tepelné čerpadlá CTC | 19736
SOL HSK 390 RTC - zostava pre tepelné čerpadlá RTC | 19737

## SOL HSK 390 CTC
Kusovník pre zostavu SOL HSK 390 CTC - obj. č. 19736
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Čerpadlová skupina CSE TC pre tepelné čerpadlo | 1 | ks
Inteligentný regulátor IR 14 CTC | 1 | ks
Zónový 3c ventil LK 525 so šrúbením | 2 | ks
Akumulačná nádrž HSK 390 PR, 1X výmenník nerez na OPV | 1 | ks
Izolácia akum. nádrže HSK 390 PR | 1 | ks
Ohrevné teleso 5 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Termostat zak.so snímačom Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100, s vodičom 4m | 1 | ks
Thermomanometer 0-120 °C, 4 bar, 1/2", zdanie so sp. ventilom | 1 | ks
Teplomer d=63 mm s jímkou 1/2" l=100 mm, zadný, 0-120 °C | 1 | ks
Jímka 7x9-100 mm, 1 snímač, R 1/2", mosadz | 2 | ks
Pružinka kapiláry 1/2" - nerez | 2 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 2 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2", komplet so spät. ventilom - horný, 110°C/10bar | 1 | ks
Zátka 6/4" M | 2 | ks
Zátka 1" M | 1 | ks
Slnečný kolektor KPG1, číre sklo, 4x Cu 22 mm, SVT 531 | 3 | ks
Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov | 1 | ks
Sada pripojovacích dielov pre kolektorové pole | 1 | ks
Čerpadlová sk. CSE SOL W P, 2-12 l/min, 3/4" | 1 | ks
Snímač teplotný Pt1000, 2m | 1 | ks
Snímač teplotný Pt1000, 4m | 1 | ks
Expanzná nádoba solárna 25 l - SL , 8 bar, 3/4"M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby vr. pripojovacieho ventilu 3/4" | 1 | ks
Solarten Super - solárna kvapalina (kanister 25 l) | 1 | ks
Solarten Super - solárna kvapalina (kanister 10 l) | 1 | ks
Termostatický ventil zmiešavací OPV, 35-65°C, 3/4" M | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W6 1M pre zmiešavaný vykurovací okruh | 1 | ks
Šrúbenie 1" Fu/F | 2 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 60 l - HS , 6 bar, 1" M, na nohách,vym.vak | 1 | ks
Ventil 1" uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu | 1 | ks

## SOL HSK 390 RTC
Kusovník pre zostavu SOL HSK 390 RTC - obj. č. 19737
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Čerpadlová skupina CSE TC pre tepelné čerpadlo | 1 | ks
Inteligentný regulátor IR 14 RTC | 1 | ks
Zónový 3c ventil LK 525 so šrúbením | 2 | ks
Akumulačná nádrž HSK 390 PR, 1X výmenník nerez na OPV | 1 | ks
Izolácia akum. nádrže HSK 390 PR | 1 | ks
Ohrevné teleso 5 kW, 6/4", neniklované, IP54 | 1 | ks
Termostat zak.so snímačom Pt1000 s jímkou dvojitý prov.0-90/hav.100, s vodičom 4m | 1 | ks
Thermomanometer 0-120 °C, 4 bar, 1/2", zdanie so sp. ventilom | 1 | ks
Teplomer d=63 mm s jímkou 1/2" l=100 mm, zadný, 0-120 °C | 1 | ks
Jímka 7x9-100 mm, 1 snímač, R 1/2", mosadz | 2 | ks
Pružinka kapiláry 1/2" - nerez | 2 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 2 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2", komplet so spät. ventilom - horný, 110°C/10bar | 1 | ks
Zátka 6/4" M | 2 | ks
Zátka 1" M | 1 | ks
Slnečný kolektor KPG1, číre sklo, 4x Cu 22 mm, SVT 531 | 3 | ks
Sada pre uchytenie a prepojenie 3 kolektorov | 1 | ks
Sada pripojovacích dielov pre kolektorové pole | 1 | ks
Čerpadlová sk. CSE SOL W P, 2-12 l/min, 3/4" | 1 | ks
Snímaš teplotný Pt1000, 2m | 1 | ks
Snímač teplotný Pt1000, 4m | 1 | ks
Expanzná nádoba solárna 25 l - SL , 8 bar, 3/4"M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby vr. pripojovacieho ventilu 3/4" | 1 | ks
Solarten Super - solárna kvapalina (kanister 25 l) | 1 | ks
Solarten Super - solárna kvapalina (kanister 10 l) | 1 | ks
Termostatický ventil zmiešavací OPV, 35-65°C, 3/4" M | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W6 1M pre zmiešavaný vykurovací okruh | 1 | ks
Šrúbenie 1" Fu/F | 2 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 60 l - HS , 6 bar, 1" M, na nohách,vym.vak | 1 | ks
Ventil 1" uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu | 1 | ks