## PREHĽAD
Pre prechod na kusovník kliknite na vybranú zostavu:
HSK 350 BOX CTC - zostava pre tepelné čerpadlá CTC | 19369
HSK 350 BOX RTC - zostava pre tepelné čerpadlá RTC | 19445
HSK 600 BOX CTC - zostava pre tepelné čerpadlá CTC | 19447
HSK 600 BOX RTC - zostava pre tepelné čerpadlá RTC | 19450

## HSK 350 BOX CTC
Kusovník pre zostavu HSK 350 BOX CTC - obj. č. 19369
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Akumulačná nádrž HSK 350 K P-B | 1 | ks
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 350 K P-B | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2" - aut., spodné pripojenie, bočný výstup, sp.ventil | 1 | ks
Termomanometer d=80, 0-120°C / 4bar, 1/2" zadný + sp.ventil | 1 | ks
Jímka 7x9-120, 1 snímač, R1/2", mosadz | 2 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2", nerez | 2 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Expanzná nádoba na pitnú vodu 2 l | 1 | ks
RegulusBOX CTC | 1 | ks
Snímač teplotný s káblom 4 m - Pt1000 | 2 | ks
Čerpadlová skupina CSE OTS W6 pre vykurovací systém | 1 | ks
Expanzná nádoba 60 l pre vykurovací systém - 6 bar, 1" M, na nohách, vym.vak | 1 | ks
Ventil uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu 1" F | 1 | ks

## HSK 350 BOX RTC
Kusovník pre zostavu HSK 350 BOX RTC - obj. č. 19445
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Akumulačná nádrž HSK 350 K P-B | 1 | ks
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 350 K P-B | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2" - aut., spodné pripojenie, bočný výstup, sp.ventil | 1 | ks
Termomanometer d=80, 0-120°C / 4bar, 1/2" zadný + sp.ventil | 1 | ks
Jímka 7x9-120, 1 snímač, R1/2", mosadz | 2 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2", nerez | 2 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Expanzná nádoba na pitnú vodu 2 l | 1 | ks
RegulusBOX RTC | 1 | ks
Snímač teplotný s káblom 4 m - Pt1000 | 2 | ks
Čerpadlová skupina CSE OTS W6 pre vykurovací systém | 1 | ks
Expanzná nádoba 60 l pre vykurovací systém - 6 bar, 1" M, na nohách, vym.vak | 1 | ks
Ventil uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu 1" F | 1 | ks

## HSK 600 BOX CTC
Kusovník pre zostavu HSK 600 BOX CTC - obj. č. 19447
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Akumulačná nádrž HSK 600 P | 1 | ks
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 600 P | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2" - aut., spodné pripojenie, bočný výstup, sp.ventil | 1 | ks
Termomanometer d=80, 0-120°C / 4bar, 1/2" zadný + sp.ventil | 1 | ks
Jímka 7x9-120, 1 snímač, R1/2", mosadz | 3 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2", nerez | 3 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Zátka 1/2" M | 2 | ks
Zátka 1" M | 1 | ks
Zátka 6/4" M | 5 | ks
Poistná sada 6 bar k zásobníku OPV do 200 litrov, G 3/4" F/M | 1 | ks
Termostatický v.zmiešavací OPV,38-65°C, 3/4" M | 1 | ks
Expanzná nádoba 5 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnú vodu | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby vr.pripojovacieho ventilu 3/4" | 1 | ks
RegulusBOX CTC | 1 | ks
Sada pre rozšírenie IR RegulusBOX o 4 výstupy (relé) | 1 | ks
Snímač teplotný s káblom 4 m - Pt1000 | 3 | ks
Ventil 3cestný zónový VZK R 325-230-1P-15 T 1F | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W6 1M pre vykurovací systém | 1 | ks
Šrúbenie polovičné G1" FFU | 2 | ks
Expanzná nádoba 80 l pre vykurovací systém - 6 bar, 1" M, na nohách, vym.vak | 1 | ks
Ventil uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu 1" F | 1 | ks

## HSK 600 BOX RTC
Kusovník pre zostavu HSK 600 BOX RTC - obj. č. 19450
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Akumulačná nádrž HSK 600 P | 1 | ks
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 600 P | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2" - aut., spodné pripojenie, bočný výstup, sp.ventil | 1 | ks
Termomanometer d=80, 0-120°C / 4bar, 1/2" zadný + sp.ventil | 1 | ks
Jímka 7x9-120, 1 snímač, R1/2", mosaz | 3 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2", nerez | 3 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Zátka 1/2" M | 2 | ks
Zátka 1" M | 1 | ks
Zátka 6/4" M | 5 | ks
Poistná sada 6 bar k zásobníku OPV do 200 litrov, G 3/4" F/M | 1 | ks
Termostatický v.zmiešavací OPV,38-65°C, 3/4" M | 1 | ks
Expanzná nádoba 5 l - HW, 8 bar, 3/4" M, na pitnú vodu | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby vr.pripojovacieho ventilu 3/4" | 1 | ks
RegulusBOX RTC | 1 | ks
Sada pre rozšírenie IR RegulusBOX o 4 výstupy (relé) | 1 | ks
Snímač teplotný s káblom 4 m - Pt1000 | 3 | ks
Ventil 3cestný zónový VZK R 325-230-1P-15 T 1F | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W6 1M pre vykurovací systém | 1 | ks
Šrúbenie polovičné G1" FFU | 2 | ks
Expanzná nádoba 80 l pre vykurovací systém - 6 bar, 1" M, na nohách, vym.vak | 1 | ks
Ventil uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu 1" F | 1 | ks