## Hárok1
Cenník produktov Danfoss |  | Platnosť cien od: Aktualizácia: | 17.3.2025 17.3.2025
Produkty Danfoss, ktoré nenájdete v tomto cenníku, dopyptuje na obchod@regulus.sk |  |  | Zmena cen vyhradená
Objednávacie číslo Danfoss | Produkt Danfoss | Kód Regulus | Jaz.názov | 2025
032U7117 | EV220B 15B G 12 NO000 | 6347 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.O., kv 4.0, EPDM | 133
018F6701 | BE cívka | 6348 | Cievka 220/230V 10W 50HZ | 90.2
060G1541 | MBS 3000-2011-1AB08 | 7285 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 318
032U538131 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 230V 50Hz | 11054 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B 12B, G 1/2" F/F, 230V | 127
032U538231 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 230V 50Hz | 11055 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B 18B, G 3/4" F/F, 230V | 133
032U538331 | Valve EV251B 22mm NC G1 B N 230V 50Hz | 11056 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B 22B, G 1" F/F, 230V | 169
042N0800 | AB cívka | 11348 | Cievka AB 230C pre elmag.ventil Danfoss | 22
042N0139 | Kabelový konektor s krytím IP 65 | 11349 | Konektor IP65 pre cievky AB Danfoss | 5.9
032U538031 | Valve EV251B, G 3/8", 230V,N.C. | 12264 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B 10B, G 3/8", 230V, N.C. | 120
032U1241 | EV220B 6B G 38E NC0 | 12265 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8", N.C., kv 0.7 | 48.5
032U1251 | EV220B 10B G 12E NC0 | 12266 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 1.5 | 55
032U7115 | EV220B 15B G 12E NC000 | 12267 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 4.0 | 96
032U7120 | EV220B 20B G 34E NC000 | 12268 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4", N.C., kv 8.0 | 174
018F7351 | BB cívka | 12269 | Cievka BB 230AS pre ventil el.mag., 230VAC (Danfoss) | 28.5
018F7358 | BB cívka | 12270 | Cievka BB 024AS pre ventil el.mag., 24VAC (Danfoss) | 28.5
060L118466 | KP 78 | 12274 | Termostat zak. l=2000, 30-90°C,typ KP78 s nastav.diferenciou 5-15 | 109
060-121766 | KPI 35 | 12275 | Spínač tlakový KPI 35, nastav. -0.2/+8 bar, dif.0,4-1,5 bar, G 1/4" | 89
060-121966 | KPI 35 | 12277 | Spínač tlakový KPI 35, nastav. -0.2/+8 bar, dif.0,5-2,0 bar, G 1/4" | 104
060-062866 | Kryt/krabice s krytím IP55 transparentní | 12279 | Kryt IP55 pre termostaty a tlak.spínače KP, KPI (Danfoss) | 40
032U453031 | EV220B 20B G 34N NC000 BB230AS | 12304 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/4", 230V, N.C., kon.IP65 | 188
032U453431 | EV220B 25B G 1N NC000 BB230AS | 12305 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1", 230V,N.C.,kon.IP65 | 267
032U7140 | EV220B 40B G 112E NC000 | 12415 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4", N.C., kv 24 | 434
032U7150 | EV220B 50B G 2 NC000 | 12416 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.C., kv 40 | 514
060-113366 | KP 35 | 12466 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar, G 1/4" | 89
060-216666 | KP 35* | 12467 | Tlakový spínač nastav. 0.4/+3.4bar,dif.0.4-2.2bar,G 1/2" | 89
042N0840 | AM cívka | 12468 | Cievka AM 230C pre ventil el.mag., 230VAC | 26
032U5254 | EV250B 18BD G34E NC000 | 12471 | Telo ventilu el.mag. EV250V, G 3/4",N.C.,kv 6 | 175
003N2162 | AVTA 15 | 12473 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,uni náplň | 371
032U451431 | EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS | 12474 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 230V, N.C., kon.IP65 | 112
032U458502 | EV220B 40B G112N NC000 BB024DS | 12478 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 6/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 452
032H8008 | EV210A 3.0B G18E NC000 | 12672 | Telo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.22 | 38
042N0806 | AB cívka | 12673 | Cievka AB 012D pre ventil el.mag., 12VDC | 22
018F6732 | BE cívka | 12679 | Cievka BE 230CS pre ventil el.mag., 230VAC | 90.2
032U451131 | EV220B | 12680 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 230VAC | 129
032U453402 | EV220B 25B G1N NC000 BB024DS | 12684 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 267
042U4031 | EV220A 18B G 34E NC000 | 12685 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7 | 124
003N2182 | AVTA 15 | 12696 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 50-90°C | 371
032U451416 | EV220B 15B G 12N NC000 BB024AS | 12702 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 24VAC, N.C.,kon.IP65 | 115
032U538002 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24Vdc | 12708 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 3/8", 24VDC,N.C. | 120
016D5080 | Tělo ventilu WVTS 80 | 12709 | Ventil WVTS 80 DN80 - tělo | 4776
032U158031 | EV250B 12BD G12E NC000 BB230AS | 12727 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 1/2", 230V, N.C., kon.IP65 | 145
016D1003 | Jednotka ovládací WVTS | 12729 | Jednotka ovládacia WVTS | 914
032U161431 | EV250B 18BD G34E NC000 BB230AS | 12731 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 203
032U8500 | EV220B 15SS G 12E NC000 | 12737 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 4.0 | 379
060L121266 | KP 75* | 12743 | Termostat KP75 | 122
017-437066 | Jímka k RT 120, 101 | 12747 | Jímka l=112 G1/2" mosadz | 46.1
017-436966 | Jímka l=112 G1/2" nerez | 12748 | Jímka l=112 G1/2" nerez | 275
042U1006 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 12760 | Sada n.d. pre EV220A 18-22 EPDM | 87
003N0045 | AVTA 15 | 12769 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kapal.náplň | 371
032U460431 | EV220B 50B G 2N NC000 BB230AS | 12771 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 2", 230V, N.C., kon.IP65 | 505
032U1071 | Nahradni dily sada pro EV220 15B | 12774 | Sada n.d. pre EV220B 15 EPDM | 49
018F6176 | BE cívka | 12785 | Cievka BE 230AS pre ventil el.mag., 230VAC | 71
060G1107 | MBS 3000-3011-1AB04 | 12797 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 100 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 308
042U4041 | EV220A 22B G 1E NC000 | 12806 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7 | 150
003N4182 | AVTA 25 | 12810 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 50-90°C,uni náplň | 460
018F7363 | BB cívka | 12811 | Cievka BB 230CS pre ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz | 28.5
032U1256 | EV220B 12B G 12E NC0 | 12819 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 2,5 | 78
003N0050 | Jímka mosaz, sensor Ø18x210mm | 12820 | Jímka l=220 G1/2" mosadz | 57.6
017-500366 | RT 101 | 12821 | Termostat kap. l=2000, 25-90°C, typ RT101, SPDT | 219
017-501466 | RT 3 | 12822 | Termostat kap. l=2000, typ RT | 411
032U3807 | EV225B25BD G 1T NC000 | 12829 | Telo ventilu el.mag. EV225B, G 1",N.C., kv 6 | 261
018F4511 | BQ cívka | 12830 | Cievka BR 230A pre ventil el.mag., 230VAC | 142
032U538202 | Valve EV251B 18mm NC G3/4 B N 24Vdc | 12831 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 3/4", 24VDC,N.C. | 133
042U4022 | EV220A 14B G 12E NC000 | 12832 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2", N.C., kv 4 | 68
042N0803 | AB cívka | 12833 | Cievka AB 024D pre ventil el.mag., 24VDC | 22
003N3132 | AVTA 20 | 12837 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,uni náplň | 416
032U538302 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024DS | 12847 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B 22B, G 1", 24 VDC, N.C. | 169
060G1125 | MBS 3000 2011-1AB04 | 12849 | Snímač tlaku MBS 3000, G 1/4", 0-10 bar | 318
032U3806 | EV225B20BD G 34T NC000 | 12861 | Telo ventilu el.mag. EV225B, G 3/4",N.C., kv 5 | 261
032U1073 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 12862 | Sada n.d. pre EV220B 20 EPDM | 68.6
003N4162 | AVTA 25 | 12872 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C, uni náplň | 460
032U528631 | EV220B 18B G 34N NC0 BB230AS | 12885 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B 18, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 160
018F7397 | BB cívka | 12894 | Cievka BB 024DC pre ventil el.mag., 24VDC | 27
017-526766 | RT 31W | 12936 | Tlakový spínač nastav.2.0/+10 bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/2"- RT31W | 336
032U5820 | EV220B 20BD G 34E NC000 | 12946 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8 | 342
018F7396 | BB cívka | 12950 | Cievka BB 012DS pre ventil el.mag., 12VDC | 28.5
061H4000 | FQS-U30G | 12956 | Snímač prietoku FQS-U30G | 313
031E101266 | Tlakový spínač | 12959 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.1.0-4.0bar,G 1/2" | 78.8
032U7141 | EV220B 40B G 112F NC000 | 12965 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, FKM | 460
003N0034 | AVTA 15 | 12971 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 25-65°C,paro-kvapal.náplň, 5m | 371
032U5710 | EV210B 3.0B G 14F NC000 | 12982 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.3 | 45.5
017-436766 | Jímka pro ventil AVTA | 13001 | Jímka pre ventil AVTA so snímačom 9.5x180mm , G 1/2", mosadz | 82.9
032U7151 | EV220B 50B G 2F NC000 | 13059 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40 | 524
042N7501 | BA cívka | 13060 | Cievka BA 230A pre ventil el.mag., 230VAC | 27.5
060-316466 | KPI 351) | 13061 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar, dif.0,4-1,5bar, G1/4",zlat.k. | 89.4
060-316966 | KPI 36 | 13062 | Tlakový spínač nastav. 2.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4" | 104
032U3615 | EV210B 8.0B G 12E NC000 | 13064 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0 | 49.4
060G6104 | MBS 1700 | 13065 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 301
032U453016 | EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS | 13071 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/4", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 188
032U7125 | EV220B 25B G 1E NC000 | 13079 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1", N.C., kv 11 | 234
032U458531 | EV220B 40B G 112N NC000 BB230AS | 13080 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 6/4", 230V, N.C.,kon.IP65 | 452
018Z6591 | BO cívka | 13085 | Cievka BO 240C pre ventil el.mag., 240VAC, 50/60 Hz | 187
042N0265 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 230V | 13094 | Konektor pre cievky Danfoss B - IP65 | 23.3
016D3331 | EV220B 80CI FL 10N NC000 | 13107 | Telo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C. | 2441
018F6757 | BE cívka | 13113 | Cievka BE 024DS pre ventil el.mag., 24VDC,IP67 | 90.2
003N0107 | AVTA 15 | 13150 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C, adsorpčná náplň | 371
032U148031 | EV210B 4.5B G 38F NC000 BB230AS | 13162 | Ventil el.mag., 2cest., EV210B, G 3/8", 230V, N.C., kon.IP65 | 53.5
060L112566 | KP 81 | 13174 | Termostat zak. l=2000, 80-150°C,typ KP81 s nastav.diferenciou 7-20 | 113
060L117166 | KP 75 1)* | 13175 | Termostat zak.priestorový, 0/+40°C,typ KP75 s nast.dif. 3-10,IP30 | 104
032U7127 | EV220B 25B G 1E NO000 | 13190 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1", N.O., kv 11 | 287
042N4435 | AV210D 40G G 112T NO000 | 13191 | Ventil el.mag., 2cest., AV210, G 6/4", N.O. | 398
003N8245 | FJVA 25 | 13219 | FJVA 25 G 1IN 0-30°C BY-PASS Ř2.5 | 414
016D3330 | EV220B 65CI FL 10N NC000 | 13251 | Telo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C. | 1771
042U4012 | EV220A 10B G 12E NC000 | 13288 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6 | 55
060L124266 | KP 77 | 13295 | Termostat zak.priestorový, +20/+60°C,typ KP77 s nast.dif.3-10,IP30 | 122
032U153831 | EV220B 12B G 12N NC0 BB230AS | 13309 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 230V, N.C.,kon.IP65 | 96.3
032U5256 | EV250B22BD G1E NC000 | 13310 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1", N.C., kv 7 | 203
060-215966 | KP 36* | 13338 | Tlakový spínač nastav. 1.0/ 10 bar,dif.0.4-2.2 bar,G 1/2" | 89
060G3829 | MBS3000-1815-1XXXX | 13341 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10 VDC, M20x1,5 | 303
016D5065 | Tělo ventilu WVS/WVTS 65 | 13353 | Telo ventilu WVS/WVTS 65 | 3535
042U4086 | EV220A 40B G112E NC000 | 13359 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 6/4",N.C., kv 18 | 352
032U528602 | EV220B 18B G 34N NC0 BB024DS | 13375 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 160
042N0263 | Transparentní kabelový konektor s krytím IP 65, pouze pro cívky 24V AC a DC | 13380 | Konektor pre cievky Danfoss AB, AM -24VAC/DC - IP65 | 22.7
042N0842 | AM cívka | 13381 | Cievka AM 024C pre ventil el.mag., 24VAC | 26
017-523966 | RT 200 | 13384 | Tlakový spínač nastav.0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200 | 306
060L112666 | KP 79 | 13420 | Termostat zak. l=2000, 50-100°C,typ KP79 s nastav.diferencí 5-15 | 109
032U7171 | EV220B 20B G 34N NC000 | 13455 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 8.0,NBR | 163
032U538102 | Valve EV251B 12mm NC G1/2 B N 24Vdc | 13457 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 1/2", 24VDC,N.C. | 127
042N7502 | BA cívka | 13469 | Cievka BA 240A pre ventil el.mag., 230VAC | 27.5
032U1247 | EV220B 10B G 38F NC0 | 13470 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5 | 67
032U1263 | EV220B 22B G 1E NC0 | 13493 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 6.0, EPDM | 163
032U152131 | EV220B 6B G 38E NC000 BB230AS | 13499 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65 | 48.6
032U460402 | EV220B 50B G2N NC000 BB024DS | 13504 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 2", 24VDC,N.C., kon.IP65 | 505
017-520366 | RT 116 | 13505 | Tlakový spínač nastav.1.0/+10 bar,dif.0.3-1.3 bar,G 3/8"- RT116 | 224
032U153816 | EV220B 12B G 12N NC0 BB024AS | 13508 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 24VAC, N.C.,kon.IP65 | 96.3
032U1075 | Nahradni dily sada pro EV220 25B | 13511 | Sada n.d. pre EV220B 25 EPDM | 93
003N0078 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 13521 | Senzor pre ventil AVTA 18x210mm, 25-65°C,uni náplň-n.d. | 195
032U5357 | EV250B 22BD G 1F NO000 | 13523 | Ventil el.mag., EV250B 22BD, G 1" F NO000 (OL) | 268
018F7360 | BB cívka | 13524 | Cievka BB 110V 50/60HZ 10W clip-on | 28.5
060L111166 | KP 68 | 13526 | Termostat zak.priestorový, -5/+35°C,typ KP68 s nast.dif.1.8-25IP30 | 157
032U537431 | EV250B 18mm NO G34 DZR E 230V 50Hz | 13551 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/4", 230V, N.O., kon.IP65 | 255
032U1065 | Nahradni dily sada pro EV220 10B | 13554 | Sada n.d. pre EV220B 10 EPDM | 28.8
042N0846 | Cívka AK 012C | 13556 | Cievka AK 012C pre ventil el.mag., 12VAC | 26
042U4024 | EV220A 14B G 12N NC000 | 13562 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2", N.C., kv 4, NBR | 64
032U158002 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024DS | 13567 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 1/2", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 145
032U0299 | Nahradni dily sada pro EV220 15-50B | 13583 | Sada n.d. pre EV220B 15-50 NBR - verzia N.O. | 98
003N2132 | AVTA 15 | 13592 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,uni náplň | 371
032U380631 | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ240CS | 13609 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 3/4", 230V,N.C. | 402
060-110166 | KP 1 | 13616 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+7.5bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4", 6mm | 118
032U456831 | EV220B 32B G 114N NC000 BB230AS | 13617 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 5/4", 230V, N.C.,kon.IP65 | 360
042U4001 | EV220A 6.0B G 14E NC000 | 13627 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1/4",N.C., kv 1,0 | 51
032U380531 | EV225B15BD G 12T NC000 BR230A | 13628 | Ventil el.mag., EV225B, G 1/2", 230V,N.C. | 311
003N0042 | AVTA 15 | 13658 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 0-30°C,paro-kvapal.náplň | 371
016D0079 | Nahr. díly pro EV220B 80B | 13660 | Sada opravná pre el.mag.ventil EV | 849
003N4132 | AVTA 25 | 13713 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 0-30°C,uni náplň | 460
060-315766 | KPI 35 | 13717 | Tlakový spínač nastav. - 0,2/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP55 | 97.6
003N0091 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 13718 | Snímač pre ventil AVTA 9.5x180mm, 25-65°C,paro-kvapal. náplň-n.d. | 213
060-216466 | KP 34 | 13751 | Tlakový spínač nastav. ,G 1/2" | 85.7
032U7122 | EV220B 20B G 34E NO000 | 13778 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, EPDM | 210
032U3621 | EV210B 20BD G 34 E NC000 | 13800 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C., kvs 4,5, EPDM | 138
060G1124 | MBS 3000 1811-1AB04 | 13803 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | 318
060-113866 | KPI 361) | 13809 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-1.6 bar,G 1/4",zl.k. | 104
032U151831 | EV220B 10B G 38N NC0 BB230AS | 13829 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/8", 230V,N.C.,kon.IP65 | 71.4
032U1246 | EV220B 10B G 38E NC0 | 13836 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.C., kv 1,5, EPDM | 55.1
017-524066 | RT 200 | 13837 | Tlakový spínač nastav.0.2/+ 6 bar,dif.fix.0,25 bar,G 3/8"- RT200 | 224
032U7116 | EV220B 15B G 12F NC000 | 13838 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, FKM | 107
042N0841 | AM cívka | 13839 | Cievka AM 240C pre ventil el.mag., 240VAC | 26
032U1070 | Nahradni dily sada pro EV220 18B | 13840 | Sada n.d. pre EV220B 18 EPDM | 58
032U1072 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 13841 | Sada n.d. pre EV220B 15 FKM | 51.4
032U1074 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 13842 | Sada n.d. pre EV220B 20 FKM | 73.5
032U1082 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 13843 | Sada n.d. pre EV220B 50 FKM | 167
032U7174 | EV220B 40B G 112N NC000 | 13844 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, NBR | 422
032U7175 | EV220B 50B G 2N NC000 | 13845 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, NBR | 505
032U5257 | EV250B 22BD G 1F NC000 | 13934 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1", N.C., kv 7, FKM | 229
032U7185 | EV220B 50B G 2E NO000 | 13935 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.O., kv 40, NBR | 524
042N0843 | AM cívka | 13936 | Cievka AM 024D pre ventil el.mag., 24VDC | 26
042U4014 | EV220A 10B G 12N NC000 | 13937 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.C., kv 1,6, NBR | 51
032H8125 | EV310A 1.2B G18F NO000 | 13954 | Telo ventilu el.mag. EV310A 1.2, G 1/8",N.O., kv 0.04 | 45.5
042N4404 | AV210B 20G G 34T NC000 | 13993 | Ventil el.mag., 2cest., AV210, G 3/4", N.C. | 176
042U4074 | EV220A 14B G 12N NO | 14003 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1/2",N.O., kv 4 | 82.4
017-509866 | RT 14E | 14004 | Termostat kvap. l=2000, -5/+30°C, typ RT14E | 539
060G3005 | MBS 33-0811-A1AB08-0 | 14018 | MBS33 0-0,6bar, 10V, 4-20mA, G 1/2" | 484
032U7132 | EV220B 32B G 114 NC000 | 14019 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4", NC, kv 18, EPDM | 342
031E021566 | CS funkce kontaktu TPST | 14035 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar, dif.1.0-4.0 bar,G 1/2" | 78.8
032U538116 | EV251B 12B G 12N NC688 BB024AS | 14060 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 1/2", 24VAC, N.C. | 127
032U5354 | EV250B 18BD G 34E NO000 | 14089 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4", N.O., kv 4.9 | 229
032U5709 | EV210B 3.0B G 14E NC000 | 14106 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4", N.C., kv 0.3, EPDM | 45.5
032U528731 | EV220B 22B G 1N NC0 BB230AS | 14117 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1", 230V, N.C., kon.IP65 | 181
032U528702 | EV220B 22B G 1N NC0 BB024DS | 14119 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 181
032U3172 | Nahradni díly pro EV225B 15B | 14122 | Sada n.d. pre EV225B 15 PTFE | 86.5
032U3173 | Nahradni díly pro EV225B 20-25B | 14123 | Sada n.d. pre EV225B 20-25 PTFE | 111
032U5356 | EV250B 22BD G 1E NO000 | 14150 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1", N.O., kv 5,2 | 255
032U162416 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024AS | 14165 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 1", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 232
032U161416 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024AS | 14241 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/4", 24Vac,N.C.,kon.IP65 | 203
060-105566 | Držák k nástěnné montáži KP a KPI | 14242 | Držiak k nástennej montáži | 11.1
032U4906 | EV310B | 14243 | Telo ventilu el.mag. EV310B, G 1/4", N.C., kv 0.4 | 114
003N0047 | AVTA 25 | 14252 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 25-65°C,paro-kvapal.náplň | 460
003N0196 | Jimka nerez. ocel, sensor Ø9,5x180mm | 14253 | Jímka pre ventil AVTA so snimačom 9.5x180mm, l=182,G1/2",nerez | 221
032U380431 | EV225B10BD G 12T NC000 BR230A | 14254 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 1/2", 230V, N.C., kv 2.2 | 303
060-131866 | KP 2 | 14257 | Tlakový spínač nastav. +0.2/+3.5bar,dif.0.3-1.0 bar,G 1/4" | 119
060-110866 | KP 36 | 14264 | Tlakový spínač nastav. +2/+14bar,dif.0.7-4.0bar,G 1/4" | 89
060G1113 | MBS 3000-1011-1AB04 | 14293 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 1 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 318
060G1430 | MBS 3000 2411-1AB04 | 14294 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 25 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 318
032U5317 | EV250B 18-22BD | 14295 | Sada náhradných dielov k EV250B NC, 18-22BD EPDM | 116
042U4042 | EV220A 22B G 1N NC000 | 14299 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1", N.C., kv 7, NBR | 147
032U538216 | EV251B 18B G 34N NC688 BB024AS | 14310 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 3/4", 24VAC, N.C. | 133
032U538316 | EV251B 22B G 1N NC688 BB024AS | 14327 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 1", 24VAC,N.C. | 169
032U8360 | EV224B 15B G 12N NC000 | 14335 | Telo ventilu el.mag. EV224B, G 1/2", N.C., kv 4.0 | 135
032U8362 | EV224B 20B G 34N NC000 | 14336 | Telo ventilu el.mag. EV224B, G 3/4", N.C., kv 8.0 | 193
032U3853 | EV245B | 14342 | Telo ventilu el.mag. EV245B, G 3/4",N.C. | 217
032U147031 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB230AS | 14360 | Ventil el.mag., 2cest., EV210B, G 1/4", 230V,N.C.,kon.IP65 | 76
060-312066 | KPS 43 | 14371 | Tlakový spínač nastav. 1,0/10 bar,dif.0.7-2.8 bar,G 1/4",IP67 | 226
003N2305 | AVTA 15 | 14379 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C, adsorpčná n.,bypass | 371
042U4043 | EV220A 22B G 1F NC000 | 14435 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.C., kv 7, FKM | 167
003N0046 | AVTA 20 | 14471 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 25-65°C,paro-kvapal.náplň | 416
003N0062 | Vlnovec, sensor Ø18x210mm | 14493 | Snímač pre ventil AVTA 18x210mm, 50-90°C,uni náplň-n.d. | 218
032U8505 | EV220B 50SS G 2E NC000 | 14495 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.C., kv 40 | 1050
032U8057 | EV260B 20B G 34T NC000 | 14497 | Telo ventilu el.mag. EV260B, G 3/4",N.C.,kv 5 | 302
018Z6987 | BK cívka | 14498 | Cievka BK 240C pre ventil el.mag., 24VDC, 300-600mA | 60
032U5701 | EV210B 1.5B G 18E NC000 | 14500 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/8",N.C., kv 0.08, EPDM | 41
018Z6592 | BO cívka | 14507 | Cievka BO 230C pre ventil el.mag., 230VAC, 50/60 Hz | 187
018F6707 | BE cívka | 14530 | Cievka BE 024AS pre ventil el.mag., 24VAC,IP67 | 90.2
017-515566 | RT 103 | 14542 | Termostat typ RT-103, rozsah 10 - 45°C | 227
016D6065 | EV220B 65CI FL 10E NC000 | 14568 | Telo ventilu el.mag. EV220B, DN 65, N.C. | 1784
032U380731 | EV225B25BD G 1T NC000 BR230A | 14575 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 1", 230V,N.C. | 402
032U157131 | EV250B 10BD G38E NC000 BB230AS | 14578 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/8", 230V, N.C.,kon.IP65 | 133
032U158016 | EV250B 12BD G12E NC000 BB024AS | 14579 | ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 1/2", 24VAC,N.C.,kon.IP65 | 145
060G6101 | MBS 1700 | 14621 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 303
032U1228 | EV210B 3.0B G 14N NO000 | 14622 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.O., kv 0.3 | 93
003N0278 | Vlnovec, sensor Ø9,5x180mm | 14626 | Snímač pre ventil AVTA 9.5x180mm, n.d. | 245
003N4100 | WVFX 25 | 14641 | Ventil WVFX 25 pre chladiace systémy, G 1" | 513
032U7390 | Sada pro ruční ovladání EV220B 65-100 | 14644 | Sada pre ručné ovládanie EV220B 65-100 | 336
064G6564 | MBS 1900-2011-B1GB04 | 14667 | Snímač tlaku MBS 1900, 0-10 bar | 232
042U4088 | EV220A 50B G2N NC000 | 14673 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32 | 372
032U1252 | EV220B 10B G 12F NC0 | 14683 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 1.5, FKM | 67
032U1081 | Nahradni dily sada pro EV220 50B | 14686 | Sada n.d. pre EV220B 50 EPDM | 156
003N4150 | AVTA 25 | 14697 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorbčná náplň, nerez | 1131
060G1798 | MBS 3050-2616-DRGB04-2 | 14699 | Snímač tlaku MBS 2050, 0-40 bar, G 1/4" | 415
032U7152 | EV220B 50B G 2E NO000 | 14703 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2", N.O., kv 40, EPDM | 552
032U5252 | EV250B12BD G12E NC000 | 14748 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2", N.C., kv 4 | 116
016D6100 | EV220B 100CI FL 10E NC000 | 14762 | Telo ventilu el.mag. EV220B, DN100, N.C. | 2915
042U4032 | EV220A 18B G 34N NC000 | 14773 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.C., kv 7, NBR (21007) | 121
032U7182 | EV220B 25B G 1N NO000 | 14803 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.O., kv 11, NBR | 276
042N0185 | ET 20 M pro pulzní spouštění - jen k cívkám BA, BB, BE (pouze k IP65) | 14820 | Časovač cievok ET 20 | 96.3
032U0150 | Souprava pro ruční ovládání v příp. výpadku energie | 14821 | Sada pre ručné ovládanie EV220B 15-50 | 49
042N0802 | AB cívka | 14900 | Cievka AB 24VAC 50/60Hz 4,5W pre ventil el.mag. | 22
032U5850 | EV220B 50BD G 2E NC000 | 14906 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 2",N.C., kv 40, EPDM | 713
032U7121 | EV220B 20B G 34F NC000 | 14913 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8.0, FKM | 181
003N0032 | AVTA 25 | 14914 | Termostatický ventil AVTA 25 G 1IN 25-65°C | 460
003N0109 | AVTA 25 | 14915 | Termostatický ventil AVTA 25, G 1", 10-80°C,adsorpčná náplň | 460
032U1236 | EV220B 6B G 14E NC0 | 14935 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/4",N.C., kv 0.7 | 48.6
042N4406 | AV210C 25G G1T NC000 | 14949 | Ventil AV210C 25, N.C., 0-11 bar, bronz | 226
032U380729 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ220BS | 14957 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 1", 230V,N.C. | 402
003N1162 | AVTA 10 | 14989 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 25-65°C,uni náplň | 356
032U5840 | EV220B 40BD G 112E NC000 | 15017 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24 | 711
032H8087 | EV310A 1.5B G 18F NC000 | 15022 | Telo ventilu el.mag. EV310A, G 1/8",N.C., kv 0.07 | 45.5
042N4821 | Indikátor polohy, IP65 | 15023 | Indikátor pozície ventilu AV210C | 208
060-310566 | KPS 35 | 15043 | Tlakový spínač nastav. 0/+8 bar,dif.0.4-1.5 bar,G 1/4",IP67 | 226
032U5315 | EV250B 10-12BD | 15050 | Sada n.d. pre EV250B 10-12 EPDM - verzia N.C. | 77.1
032U453002 | EV220B 20B G34N NC000 BB024DS | 15074 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/4", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 188
042U4082 | EV220A 18B G 34N NO | 15075 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 3/4",N.O., kv 7 | 150
060-310366 | KPS 33 | 15076 | Tlakový spínač nastav. 0/+3,5 bar,dif.0.2 bar,G 3/8",IP67 | 226
032U5352 | EV250B 12BD G 12E NO000 | 15099 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2", N.O., kv 4.0 | 171
032H8018 | EV210A 3.5B G 14E NC000 | 15101 | Telo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0.26,EPDM | 38
017-519666 | RT 113 | 15165 | Tlakový spínač nastav. 0.0/ 0.3 bar,dif.0.01-0.05 bar,G 3/8"- RT113 | 306
032H8007 | EV210A 2.5B G18F NC000 | 15196 | Telo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.17, FKM | 35
032U5350 | EV250B 10BD G 38E NO000 | 15210 | Ventil EV250B 10BD G 38E NO000 | 161
032U7170 | EV220B 15B G 12N NC000 | 15211 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, NBR | 87
060L311866 | KPS 77 | 15241 | Termostat zakryt. na jímku, 20-60°C,bez jímky | 244
060-118966 | KPI 36 | 15252 | Tlakový spínač nastav. 4,0/12 bar, dif.0,5-1,6 bar,G 1/4" | 104
060G6105 | MBS 1700 | 15258 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-10 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 303
060G1540 | MBS 3000-1811-1AB08 | 15264 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 318
032U538016 | Valve EV251B 10mm NC G3/8 B N 24V 50Hz | 15271 | Ventil el.mag., 2cest., EV251B, G 3/8", 24VAC,N.C. | 120
060G1123 | MBS 3000 1611-1AB04 | 15334 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 4 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 318
084N1179 | Čidlo teplotní EKS111 | 15335 | Snímač teplotný EKS111 s káblom 3,5m, typ PTC | 31.4
060G1133 | MBS 3000 2211-1AB04 | 15431 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 318
060L111366 | KP 71 | 15439 | Termostat zakr. priestorový, -5/+20°C,typ KP71 s nast.dif.2.2-10IP30 | 168
016D0086 | Sada těsnění pro EV220 100, NBR | 15479 | Sada tesnení vr.filtra pre el.mag.ventil EV220 100, NBR | 285
018F6182 | BE cívka | 15499 | Cievka BE 024AS pre ventil el.mag., 24VAC | 71
003N0108 | AVTA 20 | 15508 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 10-80°C,adsorpčná náplň | 416
017B0066 | BCP 4L | 15546 | Tlakový spínač nastav. 0/ 10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4L | 271
017B0042 | BCP 4H | 15547 | Tlakový spínač nastav. 0/ 10 bar,man.reset,G 1/2"- BCP4H | 271
042N4453 | AV210C 20SS G 34T NC000 | 15564 | Ventil AV210C 20, N.C., 0-16 bar, nerez | 342
032U5250 | EV250B10BD G38E NC000 | 15590 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 3/8", N.C., kv 2,5 | 107
032U5353 | EV250B 12BD G 12F NO000 | 15603 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2", N.O., kv 4.0, FKM | 181
042N0844 | AK024D 24V DC | 15770 | Cievka AK 024D pre ventil el.mag., 24VDC | 26
032U7181 | EV220B 20B G 34N NO000 | 15786 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.O., kv 8, NBR | 200
032U5825 | EV220B 25BD G 1E NC000 | 15797 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1",N.C., kv 11, EPDM | 481
032U453416 | EV220B 25B G 1N NC000 BB024AS | 15800 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 267
032U460416 | EV220B 50B G 2N NC000 BB024AS | 15802 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 2", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 505
016D6080 | EV220B 80CI FL 10E NC000 | 15803 | Telo ventilu el.mag. EV220B, DN 80, N.C. | 2450
060-315166 | CAS 136 | 15834 | Tlakový spínač nastav. 0/10bar,dif.0,2 bar,G 1/4",IP67 | 251
032U452131 | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS | 15864 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 3/4", 230V,N.C.,kon.IP65,EPDM | 207
032U157102 | EV250B 10BD G38E NC000 BB024DS | 15871 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/8", 24V,N.C.,kon.IP65 | 133
003N0043 | AVTA 20 | 15883 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 0-30°C,paro-kvapal.náplň | 416
003N2114 | AVTA 15 | 15890 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C, adsorbčný | 371
032U7134 | EV220B 32B G 114E NO000 | 15916 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.0., kv 18, EPDM | 382
003N1182 | AVTA 10 | 15938 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 50-90°C,uni náplň | 356
032U3803 | EV225B10BD G 38T NC000 | 15947 | Telo ventilu el.mag. EV225B, G 3/8",N.C., kv 2,2 | 162
060-216566 | KP 35 M/36 | 15948 | Tlakový spínač nastav. | 67.3
017-518866 | RT 30AB | 15949 | Tlakový spínač RT30AB nastav.1-10 bar, G 1/2" | 378
017-518966 | RT 30AS | 15965 | Tlakový spínač RT30AS nastav.1-10 bar, G 1/2" | 378
032U3616 | EV210B 8.0B G 12F NC000 | 15969 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.0 | 63
060-312266 | KPS 47 | 15970 | Tlakový spínač nastav. 6/60 bar,dif.3,5- 17 bar,G 1/4",IP67 | 226
032H8000 | EV210A 1.2mm NC G1/8 | 15983 | Telo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8",N.C., kv 0.04, EPDM | 33.1
042U4089 | EV220A 50B G2E NC000 | 15998 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 2",N.C., kv 32, EPDM | 464
084Z4034 | MBT 3560-0000-0250-10-110 | 15999 | Snímač teploty MBT 3560, G 1/4" | 176
018F6193 | BE cívka | 16005 | Cievka BE 230CS pre ventil el.mag., 230VAC, IP 20 | 71
060L112166 | KP 77 | 16025 | Termostat zak. l=2000, 20-60°C,typ KP77 s nastav.diferenciou 3,5-10 | 168
060L120066 | KP 76* | 16028 | Termostat zak.,typ KP76 | 122
060G6102 | MBS 1700 | 16030 | Snímač tlaku MBS 1700, 0- 16 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 301
017D004566 | RT 263AL | 16091 | Tlakový spínač diferenčný RT263AL nastav.0,1-1 bar, G 3/8" | 594
060-310266 | KPS 39 | 16131 | Tlakový spínač nastav. 10/+35 bar,dif. 2-6 bar,G 3/8",IP67 | 226
017D002566 | RT262A | 16132 | Tlakový spínač diferenčný RT262A nastav.0,1-1,5 bar, G 3/8" | 873
032U451402 | EV220B 15B G12N NC000 BB024DS | 16137 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 24VDC, N.C., kon.IP65 | 114
018F6857 | BG cívka | 16138 | Cievka BG 024DS pre ventil el.mag., 24VDC | 107
060-130266 | KPI 34 M/36 | 16154 | Tlakový spínač KPI 34 | 89.4
032U1260 | EV220B 18B G 34F NC0 | 16197 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4",N.C., kv 6,0 | 147
032U1238 | EV220B 6B G 38E NO0 | 16201 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.O. | 87
060-216166 | KP 37* | 16218 | Tlakový spínač nastav.4/21 bar, dif.1,8-3 bar, G1/2" | 61.2
032U162402 | EV250B 22BD G1E NC000 BB024DS | 16223 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 1", 24VDC, N.C., kon.IP65 | 231
042N7401 | BB230A 220-230V 50Hz | 16232 | Cievka BB 230A pre ventil el.mag., 220V/50Hz | 27.5
042U4084 | EV220A 32B G114N NC000 | 16235 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 5/4",N.C., kv 15, NBR | 312
032U7635 | EV250B 18BD N 34F NC000 | 16236 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 3/4 ",N.C., kv 6, FKM | 203
032U7637 | EV250B 22BD N 1F NC000 | 16237 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1 ",N.C., kv 7, FKM | 229
032U380716 | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ024AS | 16247 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 1", 24V,N.C. | 401
032U380616 | EV 225B 20BD G 34T NC000 BR024A | 16248 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 3/4", 24V,N.C. | 401
042N7551 | BA cívka | 16252 | Cievka BA 024D pre ventil el.mag., 24VDC | 28.5
042U1008 | Náhradní díly pro EV220A 18 - 22 FKM NC | 16257 | Sada n.d. pre EV220A 18-22 FKM NC | 87
042U4002 | EV220A 6B G 38E NC000 | 16261 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 3/8",N.C., kv 1,0 | 51
017B0034 | BCP 2H | 16269 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,man.reset,G 1/2"- BCP2H | 271
017B0058 | BCP 2L | 16270 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,man.reset,G 1/2"- BCP2L | 271
032U1239 | EV220B 6B G 38F NO0 | 16413 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/8",N.O., kv 0.7, FKM | 96.3
018F6756 | BE cívka | 16443 | Cievka BE 012DS pre ventil el.mag., 12VDC,IP67 | 81.2
032U1225 | EV210B 3.0B G 38N NC000 | 16450 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0.3 | 45.5
003N3100 | WVFX 20 | 16456 | Ventil WVFX 20 pre chladiace systémy, G 3/4" | 473
032F1202 | EVR2 | 16460 | Telo ventilu el.mag. EVR 2, NC, připojení Cu 6 mm | 97.6
032F1207 | EVR3 | 16461 | Telo ventilu el.mag. EVR 3, NC, pripojenie Cu 6 mm | 121
032L5193 | EVR 15 | 16525 | Telo ventilu el.mag. EVR 15 pre chladenie | 461
032U1249 | EV220B 10B G 12F NO0 | 16526 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 1.0 | 104
060-538666 | KP 35 | 16554 | Tlakový spínač nastav. -0,2/ 7,5 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4" | 89
032U5273 | EV250B 18-22BD | 16571 | Sada n.d. pre EV250B NC, 12-22BD FKM | 123
042U1007 | Náhr. díly pro EV220A 18-22B | 16580 | Sada n.d. pre EV220A 18-22 NBR | 54.7
032U7142 | EV220B 40B G 112E NO000 | 16593 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.O., kv 24, EPDM | 471
003N3182 | AVTA 20 | 16594 | Termostatický ventil AVTA 20, G 3/4", 50-90°C,uni náplň | 416
060G3831 | MBS3000-2215-1XXXX | 16597 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 16 bar, 0-10 V, M20x1,5 | 332
042U4092 | EV220A 22B G 1N NO | 16604 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 1",N.O., kv 7, NBR | 167
003N1144 | AVTA 10 | 16606 | Termostatický ventil AVTA 10, G 3/8", 10-80°C, adsorpčná náplň | 356
032U8502 | EV220B 25SS G1E NC000 | 16612 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1", N.C., kv 11,EPDM | 571
060-113066 | KPI 35 I/48 | 16614 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8bar,dif.0.4-1.5bar,G 1/4" | 89.4
032H8019 | EV210A 3.5B G14F NC000 | 16678 | Telo ventilu el.mag. EV210A, G 1/4",N.C., kv 0,26, FKM | 38
023U7269 | Těleso filtrdehydrátoru | 16686 | Teleso filterdehydrátora | 218
023U1921 | Sítko pro filtraci nečistot | 16687 | Sitko pre filtráciu nečistôt | 73.1
042N7597 | BD024A 24V 50Hz | 16718 | Cievka BD 024A pre ventil el.mag., 24VAC | 28.5
061B201266 | MBC 5000 M/32 | 16742 | Tlakový spínač MBC 5000 | 187
003N0192 | Jímka nerez. ocel, sensor Ø18x210mm | 16816 | Jímka pre ventil AVTA so snímačom 18x210mm, l=220,G3/4",nerez | 236
060-117166 | KP 5 M/36 | 16819 | Tlakový spínač nastav. 8/ 32 bar, dif.1,8-6 bar,G 1/4", chladivo | 118
060-117366 | KP 5 | 16820 | Tlakový spínač nastav. 8/ 32 bar, dif.3 bar,G 1/4", chladivo | 124
032U3642 | EV210B 3.0B G 38E NC000 | 16964 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0,3,EPDM | 45.5
061B100266 | MBC 5100 | 16971 | Tlakový spínač MBC 5100 5-20 bar | 210
018F6709 | BE cívka | 17009 | Cievka BE 48 AC pre ventil el.mag., 48VAC, IP67 | 90.2
032U5253 | EV250B12BD G12F NC000 | 17012 | Telo ventilu el.mag. EV250B, G 1/2", N.C., kv 4, FKM | 127
018Z6596 | BO cívka | 17013 | Cievka BO 024D pre ventil el.mag., 24VDC | 187
032U6013 | Náhradní dily sada pro EV220 15B | 17038 | Sada n.d. pre EV220B 15B, NC, NBR | 45.7
032U6014 | Nahradni dily sada pro EV220 20B | 17039 | Sada n.d. pre EV220B 20B, NC, NBR | 65.3
032U1062 | Nahradni dily sada pro EV220 6B | 17040 | Sada n.d. pre EV220B 6 EPDM | 24.9
003N8210 | FJVA 15 G 1/2 | 17049 | FJVA 15 G 1/2 | 347
003N0155 | Velikost senzoru Ø18x210mm | 17053 | Upchávka kapilárnych trubíc AVTA so snímačom 18x210mm, G3/4" | 22.4
060-003166 | Kryt s krytím IP44 | 17058 | Kryt IP44 pre termostaty a tlak.spínače KP Danfoss | 10.4
003N2150 | AVTA 15 | 17060 | Termostatický ventil AVTA 15, G 1/2", 10-80°C, adsorpčná náplň | 927
032U147002 | EV210B 3.0B G 14F NC000 BB024DS | 17083 | Ventil el.mag., 2cest., EV210B, G 1/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 46.1
017-520066 | RT 116 | 17144 | Tlakový spínač nastav. 1/+ 10 bar,dif..0,33-1,3 bar,G 3/8"- RT116 | 224
032U7180 | EV220B 15B G 12N NO000 | 17159 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.O., kv 4, NBR | 124
032U4909 | EV310B | 17160 | Telo ventilu el.mag. EV310B, G 3/8", N.C., kv 0.4, FKM | 113
042N0848 | AM cívka | 17175 | Cievka AM pre ventil el.mag., 12VDC | 26
009L7031 | Ventil kulový uzavirací GBC 10S-10 mm | 17182 | Guľový uzatvárací ventil GBC 10S-10 mm | 66.5
032F205331 | EVR3 | 17183 | EVR 3 elektromagnetický ventil | 208
032U3619 | EV210B 15BD G 12E NC000 | 17226 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 2.85 | 95
018F4517 | BQ cívka | 17228 | Cievka BQ 24CS pre ventil el.mag., 24V | 141
060-538766 | KP 36 | 17296 | Tlakový spínač nastav. 2/14 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4" | 89
060-216266 | KPI 37 | 17312 | Tlakový spínač nastav.4/21 bar, dif.3 bar, G1/2" M | 67.3
032U380516 | EV225B | 17430 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 1/2", 24 VAC,N.C.,kv 3.0 | 311
032U7126 | EV220B 25B G 1F NC000 | 17431 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1", N.C., kv 11, FKM | 258
060-114466 | KP 361) | 17437 | Tlakový spínač nastav. 4.0/ 12 bar,dif.0.5-2 bar,G 1/4",zl.k. | 61.2
018F6820 | BN cívka | 17534 | Cievka BN 230AS pre ventil el.mag., 230VAC | 109
060-539766 | KP 17WB | 17603 | Tlakový spínač nastav. KP17WB | 251
032U7173 | EV220B 32B G 114N NC000 | 17618 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18,NBR | 332
060-310966 | KPS 31 | 17622 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,dif.0.1 bar,G 3/8",IP67 | 226
032U5832 | EV220B 32BD G 114E NC000 | 17664 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, EPDM | 571
034N0084 | CPCE 22 | 17698 | Regulátor obtoku horúceho plynu CPCE 22 | 1037
060G3857 | MBS3000 1815-A1AB08-0 | 17729 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 0-10V, G 1/2" | 303
032U3601 | EV210B 4.5B G 14F NC000 | 17742 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.55,FKM | 45.5
032U7520 | EV220B, NPT, NC, FKM | 17766 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2", N.C., kv 1.5, FKM | 67
032U161402 | EV250B 18BD G34E NC000 BB024DS | 17789 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/4", 24VDC,N.C.,kon.IP65 | 203
032U8509 | EV220B 32SS G 114F NC000 | 17821 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, FKM | 720
060L313766 | KPS 79 | 17822 | Termostat zak. na jímku, 50-100°C,bez jímky | 244
060L326466 | Jimka 75mm G1/2 mosaz | 17823 | Jímka k termostatu KPS | 50.2
042N7512 | BA cívka | 17909 | Cievka BA 115A pre ventil el.mag., 115VAC | 27.5
060G2109 | AKS 33 | 17918 | Tlakový spínač s vysielačom, AKS 33, G 3/8" | 320
032U8501 | EV220B 20SS G 34E NC000 | 17930 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 3/4", N.C., kv 8.0 | 505
032U3617 | EV210B 10B G 12E NC000 | 17934 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1/2",N.C., kv 1.5, EPDM | 66
042N0821 | AC230C | 17957 | Cievka AC 230C pre ventil el.mag., 230VAC | 22
060G1650 | MBS3000-2015-1AB04 | 17958 | Snímač tlaku (vysielač), MBS 3000 | 303
032U3614 | EV210B | 17965 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., FKM, kv 2,5 | 95
017B0014 | BCP 4 | 18009 | Tlakový spínač nastav. 1/10 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP4 | 213
032H8053 | EV210A 1,5B G18F NO000 | 18021 | Telo ventilu el.mag. EV210A, G 1/8", N.O., FKM | 62
032H8099 | EV310A1.8B G 14F NC000 | 18026 | Telo ventilu el.mag. EV310A, G 1/4",N.C., kv 0.08,FKM | 45.5
060G6100 | MBS 1700 | 18088 | Snímač tlaku MBS 1700, 0-6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 301
018F0091 | Accessory | 18188 | Magnet pernamentný pre ventily Danfoss | 123
084N2007 | AKS 21 A | 18189 | Senzor teplotný AKS 21 A | 72.2
032U4905 | EV310B | 18250 | Telo ventilu el.mag. EV310B, G 1/4", N.C., kv 0.3 | 113
042N7550 | BA cívka | 18260 | Cievka BA 012D pre ventil el.mag., 12VDC | 28.5
060G3828 | MBS 3000 | 18525 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 4 bar, 0-10 VDC | 325
018F6702 | BE240AS | 18536 | Cievka BE 240AS pre ventil el.mag., 240VAC, IP67 | 90.2
032U537416 | EV250B | 18564 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 3/4", 24V,N.O.,kon.IP65 | 255
060G3010 | MBS 33-1811-1AB08 | 18577 | Snímač tlaku MBS 33, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 484
042N7591 | BD230A | 18627 | Cievka BD 230A pre ventil el.mag., 230VAC | 28.5
060-109766 | Horní kryt IP44 | 18631 | Kryt horný pre termostaty a tlak.spínače KP Danfoss | 17
017-522066 | RT 123 | 18687 | Termostat kap. l=2000, 150-250°C, typ RT123 | 297
016D1006 | Pilot unit | 18688 | Jednotka ovládacia WVTS 25-65°C | 1037
061B000966 | MBC 5100 | 18721 | Tlakový spínač MBC 5100 -0,2 až 1 bar | 210
032U7172 | EV220B 25B G 1N NC000 | 18734 | Ventil el.mag., EV220B, G1, NBR, NC | 238
032U3622 | EV210B 20BD G 34F NC000 | 18746 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 3/4",N.C., kv 4.5 | 138
003N0388 | Bracket | 18749 | Držiak montážny pre term. ventil AVTA | 7.3
042U4011 | EV220A 10B G 38E NC000 | 18756 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 3/8",N.C., kv 1,6 | 55
032U537216 | EV250B, G 1/2", 24V,N.O.,kon.IP65 | 18761 | Ventil el.mag., 2cest., EV250B, G 1/2", 24V,N.O.,kon.IP65 | 199
061B000066 | MBC 5100 | 18764 | Tlakový spínač MBC 5100 -0,2 až 10 bar | 210
061B200066 | MBC 5000 | 18765 | Tlakový spínač MBC 5000 -0,2 až 10 bar | 187
032U5815 | EV220B | 18798 | Telo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4.0, DZR | 195
032U3623 | EV210B 25BD G1E NC000 | 18821 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 1",N.C., kv 8.0 | 205
084Z2012 | MBT 3270-02001-028-00300-000 | 18822 | Snímač teplotný MBT -50/+150°C, G 1/4", Pt1000 | 99
060G2850 | MBD 1000 s mikroprocesorem | 18823 | Displej s mikroprocesorom pripojiteľný MBD 1000 | 643
060G1103 | MBS 3000-2211-A1AB04-0 | 18824 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar | 307
060G6153 | MBS 3000-D211-A1AB04-0 | 18828 | Snímač tlaku MBS 3000, -1 až 1 bar | 305
009L7030 | GBC 6s | 18831 | Guľový uzatvárací ventil GBC 6s | 65.7
009L7032 | GBC 12s | 18832 | Guľový uzatvárací ventil GBC 12s | 68.6
009L7023 | GBC 16s | 18833 | Guľový uzatvárací ventil GBC 16s | 71.8
032F1208 | EVR 3 | 18834 | Telo ventilu el.mag. EVR 3, NC, připojení Cu 10 mm | 121
032L1236 | EVR 6 | 18835 | Telo ventilu el.mag. EVR 6 | 169
032L1214 | EVR 10 | 18836 | Telo ventilu el.mag. EVR 10 | 223
060G3277 | MBS 3050-3811-A1AB08-0 | 18852 | Snímač tlaku MBS 3050, 0- 600 bar | 427
060-132466 | KPI35 | 18878 | Tlakový spínač nastav. -0.2/+8 bar, dif.0,4-1,5bar, G1/2" | 89.4
060-104766 | Kondenzační smyčka, meď | 18896 | Slučka kondenzačná pre tlak.spínače | 59.6
060L110166 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 5 m | 18897 | Termostat zak. l=5000, -30/+15°C,typ KP61 s nastav.diferenciou 1,5-23 | 223
017B0062 | BCP 3L | 18904 | Tlakový spínač nastav. 0/6,0 bar,man.reset,G 1/2"- BCP3L | 271
017B0038 | BCP 3H | 18922 | Tlakový spínač nastav. 0/6 bar,man.reset,G 1/2"- BCP3H | 271
084Z0157 | MBT 5252-0000-0133-0200-0000 | 18955 | Snímač teploty MBT 5252, G 1/2" | 273
003N0070 | Vlnovec, sensor Ø44x81mm | 18981 | Vlnovec - časť, diel pre WVFX 10 - 25 - n.d. | 105
032U3643 | EV210B 3.0B G 38F NC000 | 18991 | Telo ventilu el.mag. EV210B, G 3/8",N.C., kv 0.3,FKM | 45.5
084Z6050 | MBT 120-210-050-3 | 19038 | Jímka MBT 120 pro MBT 153 -50/+200°C, l= 50 mm | 71
084Z6052 | MBT 120-210-150-3 | 19039 | Jímka MBT 120 pro MBT 153 -50/+200°C, l=150 mm | 71
017B0010 | BCP 3 | 19059 | Tlakový spínač nastav. 0/6 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP3 | 213
017B0006 | BCP 2 | 19061 | Tlakový spínač nastav. 0/2,5 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP2 | 213
017B0026 | BCP 7 | 19062 | Tlakový spínač nastav. 10/40 bar,aut.reset,G 1/2"- BCP7 | 227
060G3984 | MBS3000-2015-A1AB08-0 | 19063 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 10 bar, 0-10V, G 1/2" | 303
042N1256 | Kabelový konektor | 19064 | Konektor pre cievky Danfoss BA, BB a AM - IP 67 | 7.9
034L0100 | KVR 35 | 19073 | Regulátor kondenzačného tlaku, KVR 35 | 822
020B1136 | NRD 12s | 19074 | Ventil diferenčného tlaku, NRD 12s | 160
060L110066 | KP 61 protimrazová ochrana, kapilára 2 m | 19121 | Termostat zak. l=2000, -30/+15°C,typ KP61 s nastav.diferencí 1,5-23 | 156
060G1609 | MBS 2050-XX16-1FB04 | 19126 | Snímač tlaku MBS 3050, 0-35 bar, G 1/4" | 389
042U1001 | Náhr. díly pro EV220A 6.0 - 10 NBR NC | 19151 | Sada n.d. pro EV220A 6-10 NBR | 34.7
060G3011 | MBS 33-2011-A1AB08-0 | 19184 | Snímač tlaku MBS 33, 0- 10 bar, 4-20 mA, G 1/2" | 484
018F6292 | BF cívka | 19218 | Cívka BF 012DS pro ventil el.mag., 12VDC s kabelem | 104
060L118366 | KP 81 | 19228 | Termostat zak. l=3000, 80-150°C,typ KP81 | 161
084Z8011 | MBT 5250-0000-050-120 | 19231 | Čidlo teplotní MBT -50/+200°C, G 1/2", Pt100 | 117
060G1412 | MBS 3000-2031-A1AB08-0 | 19267 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-10 bar, G 1/2" | 308
032U1078 | Nahradni dily sada pro EV220B 32 FKM | 19290 | Sada n.d. pro EV220B 32 FKM | 126
032U380702 | EV225B 25BD G 1T NC000 BN024DS | 19368 | Ventil el.mag., 2cest., EV225B, G 1", 24V,N.C. | 401
084Z6042 | MBT 153-2002-0550 | 19443 | Snímač teploty MBT 153, -50 až 200°C, 5,5m | 61.6
084Z6215 | MBT 153-2002-0350 | 19444 | Snímač teploty MBT 153, -50 až 200°C, 3,5m | 51.4
003N4105 | WVFX 25 | 19477 | Ventil WVFX 25 pro chladicí systémy, G 1", 4,0-23bar | 513
060G0289 | Konektor | 19478 | Přechodka pro snímač tlaku MBS, G 1/2" | 200
016D5040 | Tělo ventilu WVS/WVTS 40 | 19502 | Tělo ventilu WVS/WVTS 40, G 1 1/2" | 2702
032U1076 | Nahradni dily sada pro EV220B 25 FKM | 19506 | Sada n.d. pro EV220B 25 FKM | 99
060-310466 | KPS 33 | 19507 | Tlakový spínač nastav. 0/+3,5 bar,dif.0.2 bar,G 1/4",IP67 | 226
060-310666 | KPS 37 | 19508 | Tlakový spínač nastav. 6/18 bar,dif.0.85-2.5 bar,G 1/4",IP67 | 226
018F6801 | BE cívka | 19632 | Cívka BG 230AS pro ventil el.mag., 230VAC | 107
032U153802 | EV220B 12 | 19642 | Ventil el.mag., 2cest., EV220B, G 1/2", 24VDC, N.C.,kon.IP65 | 96.3
060-504766 | KP 35 | 19647 | Tlakový spínač nastav. -0,2/ 7,5 bar,dif.0.7-4 bar,G 1/4", zl.k. | 61.2
042N4410 | AV210E | 19738 | Ventil AV210E 40, N.C., 0-16 bar, bronz | 472
042N7508 | BA024A | 19747 | Cívka BA 024A pro ventil el.mag., 24VAC | 27.5
060G2425 | MBS 4010 | 19792 | Snímač tlaku MBS 4010, 0- 6 bar, 4-20 mA | 690
060G3813 | MBS 3000 | 19865 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-16 bar, 0-10 V, G 1/4" | 303
034G5199 | ETS6 cívka | 19872 | Cívka el.expanzního ventilu ETS 6 - servisní | 90.2
060-316166 | CAS145 | 19973 | Tlakový spínač nastav. 4/40 bar,dif.0.8-2.4bar,G 1/4" | 251
132U2500 | EV220BW 25BE G 1E NC000 | 19977 | Telo ventilu el.mag. EV220BW, G 1", N.C., kv 11, EPDM | 207
017-506066 | RT 108 | 20015 | Termostat kap. l=2000, 30-140°C, typ RT108, SPDT | 274
084Z4030 | MBT 3560-0000-0050-10-110 | 20066 | Snímač teploty MBT 3560, G 1/4", 0-100°C | 167
017-519166 | RT 112 | 20105 | Tlakový spínač nastav. 0.1/ 1.1 bar,dif.0.07-0.16 bar,G 3/8"- RT112 | 224
031E101066 | CS | 20113 | Tlakový spínač CS, 2-6bar | 78.8
060-333366 | Capillary tube | 20203 | Kapilára | 113
042U4087 | EV220A 40B G 112E NC000 | 20205 | Telo ventilu el.mag. EV220A, G 6/4",N.C., kv 18, EPDM | 358
032U7532 | EV220B 15B N 12E NC000 | 20245 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 1/2",N.C., kv 4, EPDM | 96.3
060G1429 | MBS 3000-1211-A1AB04-0 | 20255 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-1,6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 318
032U8054 | EV260B 10B G 38T NC000 | 20264 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 3/8",N.C.,kv 1,3 | 202
032U8055 | EV260B 10B G 12T NC000 | 20265 | Tělo ventilu el.mag. EV260B, G 1/2",N.C.,kv 1,3 | 202
042N7601 | AS230CS | 20275 | Cívka AS 230CS pro ventil el.mag., 208-240VAC | 26.8
060G1101 | MBS 3000-1831-A1AB04-0 | 20277 | Snímač tlaku MBS 3000, 0- 6 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 305
060G1100 | MBS 3000-1631-A1AB04-0 | 20330 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-4 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 305
060G1600 | MBS 3250-3831-A8GB04-1 | 20338 | Snímač tlaku s vysíláčem, MBS 3250, G 1/4" | 501
060-033066 | Kryt s krytím IP55 | 20520 | Kryt IP55 pro termostaty a tlak.spínače KP, KPI Danfoss-neprůhledný | 31.3
060-105966 | Průchodka | 20521 | Průchodka kabelová Pg 13,5 pro KP, KPI | 27.7
017-529166 | RT 110 | 20606 | Tlakový spínač nastav. 0.2/+ 3 bar,dif.0,08-0,25 bar,G 3/8"- RT110 | 224
017D001366 | RT262A | 20607 | Tlakový spínač diferenční RT262A nastav.0,1-1,5 bar, M12x1,5 | 894
060G1106 | MBS 3000-2831-A1AB04-0 | 20738 | Snímač tlaku MBS 3000, 0-60 bar, 4-20 mA, G 1/4" | 308
042U4632 | EV220S 32B G 114E NC000 | 20762 | Tělo ventilu el.mag. EV220S, G 5/4",N.C., kv 15 | 178
060L115566 | KP 81 | 20926 | Termostat zak. l=2000, 80-150°C,typ KP81 s diferencí 8 | 180
042U4613 | EV220S 13B G 12E NC000 | 20932 | Tělo ventilu el.mag. EV220S, G 1/2",N.C., kv 3 | 62.4
017-522766 | RT 124 | 20937 | Termostat kap. l=2000, 200-300°C, typ RT124 | 824
032U3656 | EV210B 4.5SS G 14F NC000 | 21006 | Tělo ventilu el.mag. EV210B, G 1/4",N.C., kv 0.55 | 126
018F6257 | BF024AS | 21110 | Cívka BF 024AS pro ventil el.mag., 24VAC s kabelem 1m | 81.2
018F6251 | BF230AS | 21111 | Cívka BF 230AS pro ventil el.mag., 230VAC s kabelem 1m | 88.6
042N1278 | Cable plug | 21120 | Konektor pro cívky Danfoss BA, BB a AM | 7.9
042U4650 | EV220S 50B G 2E NC000 | 21121 | Tělo ventilu el.mag. EV220S, G 2",N.C., kv 32,EPDM | 294
032U3805 | EV225B 15 | 21164 | Tělo ventilu el.mag. EV225B, G 1/2",N.C., kv 3 | 172
032U8503 | EV220B 32SS G 114E NC000 | 21206 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 5/4",N.C., kv 18, EPDM | 711
084Z4065 | MBT 3560-0001-0150-62-420 | 21214 | Snímač teploty MBT 3560, G 1/2", -50 až 200°C | 218
031E101466 | Tlakový spínač | 21241 | Tlakový spínač nastav.7/ 20 bar,G 1/2" | 78.8
032U8504 | EV220B 40SS G 112E NC000 | 21263 | Tělo ventilu el.mag. EV220B, G 6/4",N.C., kv 24, EPDM, nerez | 841
042U4617 | EV220S 17 G 34E NC000 | 21266 | Tělo ventilu el.mag. EV220S, G 3/4",N.C., kv 5 | 86.5