## SOL 390 DUO
Kusovník pre solárnu zostavu SOL 390 DUO - obj. č. 16573
Názov tovaru | Množstvo | MJ
Slnečný kolektor KPG1+, číre sklo, 4x Cu 22 mm | 2 | ks
Sada pre uchytenie a prepojenie 2 kolektorov | 1 | ks
Sada pripojovacích dielov pre kolektorové pole | 1 | ks
Čerpadlová sk. s regulátorom CSE SOL W 3/4M SRS1 T | 1 | ks
Snímač teplotný s káblom 4 m Pt 1000 | 1 | ks
Expanzná nádoba solárna 18 l - SL , 8 bar, 3/4" M | 1 | ks
Držiak expanznej nádoby vr. pripojovacieho ventilu 3/4" | 1 | ks
Solarten Super - solárna kvapalina (kanister 25 l) | 1 | ks
Akumulačná nádrž s vnoreným zásobníkom OPV DUO 390/130 PR | 1 | ks
Izolácia S-II akum. nádrže DUO 390/130 PR | 1 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2", komplet so spätným ventilom, horný, 110 °C / 10 bar | 1 | ks
Teplomer d=63 mm s jímkou 1/2", l=100 mm, zadný, 0-120 °C | 2 | ks
Tlakomer d= 63 mm, 1/4", dolní, 4 bar | 1 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Jímka 7x9-100 mm, 1 snímač, R 1/2", mosadz | 3 | ks
Jímka 7x9- 60 mm, 1 snímač, R 1/2", mosadz | 1 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2" - nerez | 4 | ks
Zátka 6/4" M | 3 | ks
Zátka 1" M | 3 | ks
Termostatický v.zmiešavací OPV, 38-65 °C, 3/4" vonkajší | 1 | ks
3cest. ventil VZP 1" vnútorný, s vratnou pružinou, pomocný mikrospínač | 1 | ks
Expanzná nádoba vykurovacia 60 l - HS , 6 bar, 1" M, na nohách, výmenný vak | 1 | ks
Ventil uzatvárací s vypúšťaním pre exp. nádobu 1" F | 1 | ks